## Danh mục
Danh mục mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023-2024 tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng (đính kèm Yêu cầu báo giá số …/YCBG-TTYT ngày 24/7/2023)
1 | STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính
2 | I. VẬT TƯ Y TẾ:
3 | 1 | Bông y tế thấm nước | Thấm nước | 82 | Kg
4 | 2 | Bông y tế thấm nước (gòn viên phi) | Viên, thấm nước. | 114 | Kg
5 | 3 | Đai số 8 (đai xương đòn số 8) | Chất liệu vải cotton, khóa các số. | 7 | Cái
6 | 4 | Nẹp cẳng chân (gỗ) bộ 3 cây | Nẹp cẳng chân (gỗ) bộ 3 cây | 15 | Bộ
7 | 5 | Nẹp cẳng tay (gỗ) bộ 2 cây | Nẹp cẳng tay (gỗ) bộ 2 cây | 15 | Bộ
8 | 6 | Nẹp cẳng tay (P) size 6 NL | Dài 18-25cm | 5 | Cái
9 | 7 | Nẹp cẳng tay (P) size 8 TE | Dài 15cm | 5 | Cái
10 | 8 | Nẹp cẳng tay (T) size 6 TE | Dài 13cm | 5 | Cái
11 | 9 | Nẹp cánh tay (gỗ) bộ 2 cây | Nẹp cánh tay (gỗ) bộ 2 cây | 15 | Bộ
12 | 10 | Nẹp cổ tay (P) size 8 NL | Làm từ vải thun co giãn. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 5 | Cái
13 | 11 | Nẹp cổ tay (T) size 8 NL | Làm từ vải thun co giãn. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 5 | Cái
14 | 12 | Nẹp đùi NL (ngắn) size 6 | Chất liệu vải, thanh định vị có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân. | 7 | Cái
15 | 13 | Phim chụp X-Quang 24x30cm | Kích cỡ ≥: 24 x 30 cm; Phim X quang ướt siêu nhạy | 3500 | Tấm
16 | 14 | Phim chụp X-Quang 30x40cm | Kích cỡ ≥: 30 x 40 cm; Phim X quang ướt siêu nhạy | 3500 | Tấm
17 | 15 | Phim chụp X-Quang 35x43cm | Kích cỡ ≥: 35 x 43 cm; Phim X quang ướt siêu nhạy | 3500 | Tấm
18 | 16 | Băng keo cá nhân | tiệt trùng | 10400 | Miếng
19 | 17 | Băng keo cuộn (lụa) | Kích thước ≥ 2,5cm x 5m | 1820 | Cuộn
20 | 18 | Băng thun 2 móc | Kích thước ≥ 7,5cm x 4,5m | 40 | Cuộn
21 | 19 | Băng thun 3 móc | Kích thước ≥ 10cm x 4,5m | 44 | Cuộn
22 | 20 | Băng vải cuộn y tế | 0,09 x 2m | 30700 | Cuộn
23 | 21 | Gạc y tế | 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng | 2500 | Gói
24 | 22 | Bơm kim tiêm 1ml | Bơm kim tiêm 1ml, tiệt trùng | 650 | Cái
25 | 23 | Bơm kim tiêm 3ml | Bơm kim tiêm 3ml, tiệt trùng | 21100 | Cái
26 | 24 | Bơm kim tiêm 5ml | Bơm kim tiêm 5ml, tiệt trùng | 36300 | Cái
27 | 25 | Bơm kim tiêm 10ml | Bơm kim tiêm 10ml, tiệt trùng | 11820 | Cái
28 | 26 | Bơm kim tiêm 20ml | Bơm kim tiêm 20ml, tiệt trùng | 850 | Cái
29 | 27 | Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy bơm tiêm điện | Bơm kim tiêm 50ml, dùng cho máy bơm tiêm điện, có đầu khóa Luer. | 30 | Cái
30 | 28 | Bơm tiêm cho ăn 50cc | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần loại cho ăn, tiệt trùng. | 100 | Cây
31 | 29 | Bơm tiêm insuline | Bơm tiêm insuline | 500 | Cây
32 | 30 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Độ dài của dây nối là 140cm. | 100 | Sợi
33 | 31 | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | 440 | Sợi
34 | 32 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | 20 | Ống
35 | 33 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch | 1920 | Sợi
36 | 34 | Găng tay vô khuẩn | Có phủ bột chống dính; Các số 7; 7,5. | 10000 | Đôi
37 | 35 | Găng tay y tế | Các cỡ( XS, S, M, L,XL); Có bột, không tiệt trùng; Chiều dài găng ≥ 240mm. | 100000 | Đôi
38 | 36 | Khóa 3 ngã | Dây nối ≥ 25cm, tiệt trùng. | 1000 | Cái
39 | 37 | Kim châm cứu nhiều số | Các loại, các cỡ. Chất liệu inox vô trùng dùng 01 lần. | 401000 | Cây
40 | 38 | Kim chích lấy máu các loại | Đầu sắc nhọn tiệt trùng từng cây. | 1000 | Cây
41 | 39 | Kim gây tê nha khoa | Số 27. | 1000 | Cây
42 | 40 | Kim luồn 14G | 14G, tiệt trùng. | 100 | Cây
43 | 41 | Kim luồn tĩnh mạch | 18G; 20G; 22G; 24G, tiệt trùng. | 4700 | Cái
44 | 42 | Kim tiêm | Cỡ kim 18G x 1½"; 18G x 5/8", 23G x 1½"; 23G x 5/8", 25G x 1½", 25G x 5/8"; 26G x 1½", 26G x 5/8", tiệt trùng. | 10000 | Cái
45 | 43 | Lọ nắp đỏ lấy mẫu phân | Tiệt trùng; Dung tích: 50 ml | 2000 | Cái
46 | 44 | Lọ vô trùng lấy mẫu | Tiệt trùng; Dung tích: 50 ml | 1000 | Cái
47 | 45 | Túi đựng nước tiểu | Tiệt trùng, có vạch chia dung tích, có van xả. Dung tích 2000ml. | 1000 | Cái
48 | 46 | Airway số 1 | số 1 | 50 | Cái
49 | 47 | Airway số 2 | số 2 | 50 | Cái
50 | 48 | Dây hút đàm số 14 | Size:14. | 1500 | Sợi
51 | 49 | Dây hút nhớt | số nhỏ nhất | 1000 | Cái
52 | 50 | Ống thông dạ dày | Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18; tiệt trùng. | 1000 | Sợi
53 | 51 | Ống thông hậu môn | Tiệt trùng, kích thước: Số 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. | 100 | Ống
54 | 52 | Ống thông khí quản số 8 có bóng | Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần số 8. | 200 | Cái
55 | 53 | Ống thông tiểu | Chiều dài dây 42 cm, số 12-30fr có dung tích bóng là 10-30cc, từ số 06fr – 10fr có dung tích bóng là 3-5cc . Được tiệt trùng. | 1000 | Sợi
56 | 54 | Chỉ 3/0 không tiêu, đơn sợi, tự nhiên | số 3/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 26mm | 200 | Tép
57 | 55 | Chỉ 4/0 không tiêu, đa sợi, tự nhiên | số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 18mm | 200 | Tép
58 | 56 | Chỉ 4/0 không tiêu, đơn sợi, tổng hợp | số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 19mm | 1000 | Tép
59 | 57 | Chỉ 5/0 không tiêu, đa sợi, tự nhiên | số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | 200 | Tép
60 | 58 | Chỉ 5/0 không tiêu, đơn sợi, tổng hợp | số 5/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | 500 | Tép
61 | 59 | Chỉ 5/0 tiêu chậm, đơn sợi, tự nhiên | số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm | 200 | Tép
62 | 60 | Lưỡi dao mổ | Kích thước bao gồm các số 10, 11, 12, 15, 20, 21; Chất liệu: Thép không rỉ. | 3000 | Cái
63 | 61 | Băng chỉ thị nhiệt hấp dụng cụ y tế | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế, kích thước: 12mmx50m. | 20 | Cuộn
64 | 62 | 1243A Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | 100 | Test
65 | 63 | Đè lưỡi gỗ | Kích thước ≥: 150mm x 20mm x 2mm; tiệt trùng. | 7000 | Cái
66 | 64 | Mask khí dung người lớn | Size các cỡ M, S, L, XL; Chiều dài ≥ 2m. | 2000 | Cái
67 | 65 | Mask thở oxy có túi size L | Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, túi oxy bag. | 200 | Cái
68 | 66 | Mask thở oxy có túi size XL | Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, túi oxy bag. | 100 | Cái
69 | 67 | Mặt nạ bé | Mặt nạ bé | 10 | Cái
70 | 68 | Miếng dán điện cực tim | Miếng dán điện cực tim | 100 | Miếng
71 | 69 | Miếng dán điện cực máy xung điện | Miếng dán điện cực máy xung điện | 200 | Cặp
72 | 70 | Ống nghiệm EDTA | Kích thước ống ≥ 10x41mm; Dung tích: 0,5ml có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút. | 10000 | Ống
73 | 71 | Ống nghiệm Heparin | Thể tích: 4 - 5ml. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút. | 20000 | Ống
74 | 72 | Ống nghiệm nắp đỏ có hạt bên trong | - Kích thước 13x75 mm, dung tích tối đa 6ml. - Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút. | 1000 | Ống
75 | 73 | Ống nghiệm nắp trắng không chất chống đông | - Kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml. | 1000 | Ống
76 | 74 | Bo hút nhớt | Bo hút nhớt | 10 | Cái
77 | 75 | Bóp bóng tự phồng (nhi)-sơ sinh | Bóng bóp và các van bằng Silicon, thể tích 280 ± 100ml. Bộ gồm mask thở silicone, dây oxy PVC, túi oxy PVC, van thông minh silicone. Hấp tiệt trùng sử dụng nhiều lần. | 10 | Cái
78 | 76 | Đầu huyết áp (bo huyết áp có khóa) | Có van xả khí xoắn. Dùng thay thế trong bộ huyết áp kế | 20 | Cái
79 | 77 | Dây dẫn tín hiệu điện tim | Dây dẫn tín hiệu điện tim | 10 | Sợi
80 | 78 | Dây garo | Có gai dán, dài 28cm | 200 | Sợi
81 | 79 | Dây máy châm cứu 4 chui | 4 đầu ra. | 200 | Sợi
82 | 80 | Giấy điện tim 3 kênh 60x30 | 60mm x 30m | 400 | Cuộn
83 | 81 | Giấy in nhiệt 57mm | 57mm. | 100 | Cuộn
84 | 82 | Giấy in nhiệt siêu âm (110mm X 20m) | 110mm x 20m. | 200 | Cuộn
85 | 83 | Hộp hủy kim an toàn | 1,5 lít. | 500 | Cái
86 | 84 | Huyết áp kế nhi | Máy đo huyết áp loại cơ học. | 20 | Bộ
87 | 85 | Huyết áp kế tự động | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg có hệ thống bơm khí. | 20 | Cái
88 | 86 | Huyết áp người lớn + ống nghe | Huyết áp kế người lớn (500-V ) + ống nghe | 63 | Bộ
89 | 87 | Khẩu trang N95 | Khẩu trang N95 | 2000 | Cái
90 | 88 | Khẩu trang phẫu thuật | Khẩu trang 3 lớp đeo tai. | 2000 | Cái
91 | 89 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang 4 lớp tiệt trùng: Kích thước ≥ 90x175mm. | 75600 | Cái
92 | 90 | Ly giấy | Ly nha | 500 | Cái
93 | 91 | Nhiệt kế y học 42 độ C | Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân. | 200 | Cái
94 | 92 | Ống nghe | - Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí. - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn. | 20 | Cái
95 | 93 | Que thử thai | Dùng để định tính phát hiện HCG trong nước tiểu của người. Gồm: 1 que thử + 1 cốc nhựa đựng nước tiểu. | 200 | Cái
96 | 94 | Vòng tránh thai Tcu-380 | Tổng diện tích bề mặt của đồng xấp xỉ 380mm2. | 200 | Cái
97 | II. HÓA CHẤT LẺ:
98 | 95 | Cồn 70° | 70° | 1200 | Lít
99 | 96 | Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn TTB y tế | Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. | 30 | Lít
100 | 97 | Gel điện tim | Gel điện tim ≥250 ml được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại. | 100 | Lít
101 | 98 | Gel siêu âm | Gel độ nhớt cao. Chỉ dùng ngoài da, không kích ứng, không hại da. | 200 | Lít
102 | 99 | HIV 1/2 3.0 | Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 | 1500 | Test
103 | 100 | Nước Javel | NaClO 10%±2% | 500 | Kg
104 | 101 | Povidone Iodine (Sát khuẩn vết thương, da và niêm mạc) | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa ≥ 7,5% kl/kl povidone iodine (với nồng độ iodine tự do 10%) | 100 | Lít
105 | 102 | Que + kim thử đường huyết | Dùng để kiểm tra nhanh chỉ số đường huyết trong máu, tương thích với máy xét nghiệm đường huyết được nhà thầu cho mượn nếu trúng thầu. | 2000 | Bộ
106 | 103 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Dùng cho máy phân tich nước tiểu. Có cam kết đặt máy Phân tích nước tiểu và dung dịch rửa máy | 2000 | Que
107 | 104 | Test nhanh chẩn đoán HBsAg (mẫu huyết thanh/huyết tương) | hẩn đoán HBsAg | 2000 | Test
108 | 105 | Test nhanh HCV | Khay thử định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người | 1000 | Test
109 | 106 | Test phát hiện ma túy 4 trong 1 | Dạng cassette: 4 chân | 3000 | Test
110 | 107 | Thuốc rửa phim Xquang | Bộ Hóa chất rửa phim XQuang | 40 | Bộ
111 | 108 | Acid acetic 3-5% | Acid acetic 3-5% | 20 | Lít
112 | 109 | Anti A | Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO | 1000 | ml
113 | 110 | Anti AB | Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO | 1000 | ml
114 | 111 | Anti B | Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO | 1000 | ml
115 | 112 | Test nhanh tìm kháng thể IgG, IgM | - Định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) | 400 | Test
116 | 113 | Dengue NS1 | Xác định kháng nguyên và kháng thể kháng virus Dengue trong máu | 400 | Test
117 | 114 | Lugol 3-5% | Lugol 3-5% | 20 | Lít
118 | 115 | Sáp Parafin + Dầu Parafin | Sử dụng chung với máy parafin | 20 | Kg
119 | 116 | Test nhanh Anti HBsAg | Xác định kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B | 500 | Test
120 | 117 | Test nhanh Helicobacter pylori | Xác định tình trạng có vi khuẩn HP trong dạ dày. | 2000 | Test
121 | 118 | 1243A Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | 100 | Test
122 | III. HÓA CHẤT NHÓM:
123 | 119 | Nhóm 1: HÓA CHẤT SINH HÓA TỰ ĐỘNG |  | 0
124 | 1 | Axít Uric | Định lượng axit uric | 2440 | Test
125 | 2 | Bilirubin trực tiếp | Định lượng bilirubin trực tiếp | 9100 | Test
126 | 3 | Calib Sinh hóa mức 3 (CAL2351) | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, được sử dụng kết hợp với các Huyết thanh kiểm chuẩn ITA | 33 | ml
127 | 4 | Chất tẩy rửa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | 26000 | ml
128 | 5 | Cholesterol | Định lượng cholesterol | 15600 | Test
129 | 6 | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa (RQ9128) | Chất hiệu chuẩn hệ thống là huyết thanh hiệu chuẩn được sử dụng kết hợp với thuốc thử | 3 | Hộp
130 | 7 | Creatinin | Định lượng creatinin | 15600 | Test
131 | 8 | GGT | Định lượng gamma-glutamyltransferase | 15600 | Test
132 | 9 | Glucose bằng phương pháp Hexokinase | Xác định hoạt độ enzyme bằng tia UV (phương pháp hexokinase) để định lượng glucose | 26000 | Test
133 | 10 | GOT | Định lượng aspartate aminotransferase | 19500 | Test
134 | 11 | GPT | Định lượng alanine aminotransferase | 19500 | Test
135 | 12 | HDL cholesterol trực tiếp | Định lượng HDL-cholesterol | 15600 | Test
136 | 13 | LDL Cholesterol trực tiếp | Định lượng LDL-cholesterol | 15600 | Test
137 | 14 | Nội kiểm Sinh hóa mức 2 (HN1530) 70 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người đông khô | 130 | ml
138 | 15 | Nội kiểm Sinh hóa mức 3 (HE1532) 70 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người đông khô | 130 | ml
139 | 16 | Triglyceride | Định lượng triglyceride | 15600 | Test
140 | 17 | Albumin | Định lượng albumin | 1040 | Test
141 | 18 | Alpha-Amylase | Định lượng α-amylase | 780 | Test
142 | 19 | Amoniac | Định lượng nồng độ albumin trong nước tiểu và dịch não tủy (CSF) | 520 | Test
143 | 20 | ASO | Định lượng kháng thể ASO (Anti-Streptolysin O) | 1040 | Test
144 | 21 | Bilirubin gián tiếp |  | 1560 | Test
145 | 22 | Bilirubin Total | Định lượng bilirubin toàn phần | 1560 | Test
146 | 23 | Calci Total | Định lượng canxi toàn phần | 3900 | Test
147 | 24 | Calib HbA1C | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c | 4 | Bộ
148 | 25 | Cholinesterase | Định lượng cholinesterase | 1040 | Test
149 | 26 | CK | Định lượng creatine kinase | 780 | Test
150 | 27 | CKMB | Định lượng isoenzyme MB-creatine kinase (CK-MB) | 780 | Test
151 | 28 | CRP | Định lượng protein phản ứng C (CRP) | 1040 | Test
152 | 29 | HbA1C | Định lượng nồng độ hemoglobin A1c | 1950 | Test
153 | 30 | Lactate | Định lượng L-Lactate | 1040 | Test
154 | 31 | LDH | Định lượng lactate dehydrogenase | 780 | Test
155 | 32 | Protein Total | Định lượng protein toàn phần | 1040 | Test
156 | 33 | QC HbA1C | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | 6 | Bộ
157 | 34 | Sắt | Định lượng sắt | 1040 | Test
158 | 35 | Transferrin | Định lượng transferrin | 1040 | Test
159 | 120 | Nhóm 2: HÓA CHẤT HUYẾT HỌC ≤ 22 THÔNG SỐ |  | 0
160 | 1 | Dung dịch chuẩn (3 level) | Chất kiểm chuẩn máu toàn phần đã xét nghiệm được thiết kế để theo dõi các giá trị trên những máy đếm tế bào máu nhiều thông số | 16 | Bộ
161 | 2 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch đệm đẳng trương cùng với chất phân hủy không chứa cyanide để đếm và định cỡ các tế bào máu | 400000 | ml
162 | 3 | Dung dịch ly giải | Chất phân hủy hồng cầu để định lượng hemoglobin và đếm, định cỡ và đo quang học bạch cầu | 45500 | ml
163 | 121 | Nhóm 3: HÓA CHẤT MÁY MIỄN DỊCH |  | 0
164 | 1 | FT3 | Định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết tương hoặc huyết thanh. | 780 | Test
165 | 2 | FT4 | Định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
166 | 3 | TSH | Định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | 780 | Test
167 | 4 | Total T3 | Định lượng triiodothyronine (T3) trong huyết tương hoặc huyết thanh. | 780 | Test
168 | 5 | Total T4 | Định lượng thyroxine (T4) trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
169 | 6 | Toxocara IgG | Tìm kháng thể IgG Toxocara (Giun đũa chó, mèo) có mặt trong huyết thanh | 780 | Test
170 | 7 | Strongyloides IgG | Tìm kháng thể IgG Strongyloides (Giun lươn) có mặt trong huyết thanh | 780 | Test
171 | 8 | Echinococus IgG | Tìm kháng thể IgG Echinococus (Sán dây nhỏ) có mặt trong huyết thanh | 780 | Test
172 | 9 | Cyfra 21.1 | Định lượng cytokeratin đoạn tiểu đơn vị 19 (CYFRA) trong huyết thanh người. | 780 | Test
173 | 10 | CA 72.4 | Marker ung thư dạ dày. | 780 | Test
174 | 11 | CA 19.9 | Định lượng A19-9 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
175 | 12 | CA 15.3 | Định lượng CA125 trong huyết tương hoặc huyết thanh. | 780 | Test
176 | 13 | Ca 125 | Định lượng CA125 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
177 | 14 | Beta-HCG | Định lượng beta human chorionic gonadotropin toàn phần (βHCG) trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
178 | 15 | AFP | Định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết tương hoặc huyết thanh. | 780 | Test
179 | 16 | CEA | Định lượng kháng nguyên ung thư phổi (CEA) trong huyết tương hoặc huyết thanh. | 780 | Test
180 | 17 | PSA | Định lượng A19-9 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 780 | Test
181 | 18 | Anti HBs | Phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt Virus viêm gan B (Anti -HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị. | 520 | Test
182 | 19 | Anti-HBe | Phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e vi rút viêm gan B (anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. | 520 | Test
183 | 20 | Anti-HBc IgM | Phát hiện định tính kháng thể IgM với kháng nguyên lõi virus viêm gan B ( HBc IgM) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. | 520 | Test
184 | 21 | Anti-HBc Total | Phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người | 520 | Test
185 | 22 | Anti- HCV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. | 520 | Test
186 | 23 | Anti-HAV IgM | Phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan A. | 520 | Test
187 | 24 | Anti-HAV IgG | Phát hiện định tính kháng thể kháng Virus viêm gan A (HAV) trong huyết tương hoặc huyết thanh người | 520 | Test
188 | 25 | Syphilis | Xét nghiệm sàng lọc bệnh giang mai | 650 | Test
189 | 26 | Troponin T hs | Chỉ định trong chẩn đoán và theo dõi nhồi máu cơ tim | 400 | Test
190 | 27 | Troponin I hs | Định lượng và đo độ nhạy cao Troponil-I tim (cTnl) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. | 400 | Test
191 | 28 | Ferritine | Định lượng ferritin trong huyết tương hoặc huyết thanh | 650 | Test
192 | 29 | HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. | 650 | Test
193 | 30 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch | Huyết thanh dạng đông khô | 130 | ml
194 | 31 | Hóa chất nội kiểm dấu ấn ung thư | Huyết thanh người, dạng dung dịch | 130 | ml
195 | 122 | Nhóm 4: HÓA CHẤT MÁY ĐIỆN GIẢI ĐỒ |  | 0
196 | 1 | Na+ | Điện cực Na dùng cho máy phân tích điện giải đồ | 1560 | Test
197 | 2 | K+ | Điện cực K dùng cho máy phân tích điện giải đồ | 1560 | Test
198 | 3 | CL- | Điện cực Cl dùng cho máy phân tích điện giải đồ | 1560 | Test
199 | 4 | Ca++ | Điện cực Ca dùng cho máy phân tích điện giải đồ | 1560 | Test
200 | 5 | Photpho | Điện cực pH dùng cho máy phân tích điện giải đồ | 1560 | Test
201 | 6 | Hóa chất chuẩn của điện giải đồ | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm điện giải đồ. | 780 | Test
Note on D6: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1450-00090
Note on D9: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1450-00093
Note on D10: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1450-00092
Note on D11: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1450-00092
Note on D13: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0142-00036
Note on D14: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0142-00036
Note on D15: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1450-00104
Note on D32: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0371-00025
Note on D33: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1030-00071
Note on E40: Admin: Quy đổi từ Bộ (10 cây) sang Cây
Note on C47: Admin: lấy nước tiểu
Note on D49: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1573-00032
Note on D50: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0131-00189
Note on D51: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0131-00396
Note on D53: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0023-00177
Note on D54: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0131-00669
Note on D55: Admin: Nguồn: Cty Hưng Phát
Note on D56: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-2059-00009
Note on D57: Admin: nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0009-00407
Note on D64: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0255-00115 https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1062-00011
Note on D68: Admin: Nguồn: Cty Hưng Phát
Note on D69: Admin: Nguồn: Cty Hưng Phát
Note on D71: Admin: nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0177-00270
Note on D75: Admin: Nguồn: Cty Hồng Thiện Mỹ
Note on D76: Admin: Nguồn: Cty Hồng Thiện Mỹ
Note on D77: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1573-00126
Note on D78: Admin: Nguồn:
Note on D87: Admin: Nguồn: congkhaiketquathau.moh.gov.vn
Note on D92: Admin: Nguồn: RHM
Note on D94: Admin: nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0635-00070
Note on D95: Admin: nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1358-00039
Note on D97: Admin: Tở HDSD
Note on D100: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1309-00222
Note on D101: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0131-00300
Note on D103: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0292-00038
Note on D104: Admin: Nguồn: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0982-00139
Note on D116: Admin: Cty Nam Hưng Việt