## Sheet
STT | Tên thương mại | Tên hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Đặc tính kỹ thuật | Số đăng ký lưu hành | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND, đã bao gồm VAT) | Thành tiền (VND) | Ghi chú
I. VẬT TƯ Y TẾ:
1 |  | Airway các cỡ | các cỡ | [5 empty] | cái | 16
2 |  | Ambu giúp thở (bóp bóng) | Ambu giúp thở (bóp bóng) | [5 empty] | cái | 3
3 |  | Băng keo cá nhân | tiệt trùng | [5 empty] | Miếng | 24000
4 |  | Băng keo cuộn (lụa) | Kích thước ≥ 2,5cm x 5m | [5 empty] | Cuộn | 2220
5 |  | Băng thun 2 móc | Kích thước ≥ 7,5cm x 4,5m | [5 empty] | Cuộn | 28
6 |  | Băng thun 3 móc | Kích thước ≥ 10cm x 4,5m | [5 empty] | Cuộn | 355
7 |  | Băng vải cuộn y tế | 0,09 x 2m | [5 empty] | Cuộn | 12500
8 |  | Băng vải cuộn y tế | 0,09 x 2,5m | [5 empty] | Cuộn | 1340
9 |  | Bông y tế thấm nước | Thấm nước | [5 empty] | kg | 47
10 |  | Bông y tế thấm nước (gòn viên phi) | Viên, thấm nước. | [5 empty] | kg | 162
11 |  | Bơm kim tiêm 10ml | Bơm kim tiêm 10ml, tiệt trùng | [5 empty] | cái | 15800
12 |  | Bơm kim tiêm 1ml | Bơm kim tiêm 1ml, tiệt trùng | [5 empty] | Cái | 700
13 |  | Bơm kim tiêm 20ml | Bơm kim tiêm 20ml, tiệt trùng | [5 empty] | Cái | 600
14 |  | Bơm kim tiêm 3ml | Bơm kim tiêm 3ml, tiệt trùng | [5 empty] | Cái | 3300
15 |  | Bơm kim tiêm 5ml | Bơm kim tiêm 5ml, tiệt trùng | [5 empty] | Cái | 32700
16 |  | Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy bơm tiêm điện | Bơm kim tiêm 50ml, dùng cho máy bơm tiêm điện, có đầu khóa Luer. | [5 empty] | Cái | 36
17 |  | Bơm tiêm cho ăn 50cc | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần loại cho ăn, tiệt trùng. | [5 empty] | cây | 8
18 |  | Bơm tiêm insuline | Bơm tiêm insuline | [5 empty] | cây | 15300
19 |  | Chỉ 3/0 không tiêu, đơn sợi, tự nhiên | số 3/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 26mm | [5 empty] | Tép | 180
20 |  | Chỉ 4/0 không tiêu, đa sợi, tự nhiên | số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 18mm | [5 empty] | Tép | 84
21 |  | Chỉ 4/0 không tiêu, đơn sợi, tự nhiên | số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 18mm | [5 empty] | Tép | 336
22 |  | Chỉ 4/0 không tiêu, đơn sợi, tổng hợp | số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 19mm | [5 empty] | Tép | 576
23 |  | Chỉ 5/0 không tiêu, đa sợi, tự nhiên | số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | [5 empty] | Tép | 120
24 |  | Chỉ 5/0 không tiêu, đơn sợi, tổng hợp | số 5/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | [5 empty] | Tép | 192
25 |  | Chỉ 5/0 không tiêu, đơn sợi, tự nhiên | số 5/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | [5 empty] | Tép | 240
26 |  | Chỉ 5/0 tiêu chậm, đơn sợi, tự nhiên | số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm | [5 empty] | Tép | 48
27 |  | Dây dẫn tín hiệu điện tim | Dây dẫn tín hiệu điện tim | [5 empty] | Sợi | 2
28 |  | Dây garo | Có gai dán, dài 28cm | [5 empty] | Sợi | 50
29 |  | Dây hút đàm số 14 | Size:14. | [5 empty] | sợi | 13
30 |  | Dây máy châm cứu 4 chui | 4 đầu ra. | [5 empty] | sợi | 39
31 |  | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Độ dài của dây nối là 140cm. | [5 empty] | sợi | 29
32 |  | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | [5 empty] | sợi | 666
33 |  | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | [5 empty] | ống | 2
34 |  | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch | [5 empty] | sợi | 5550
35 |  | Đai số 8 (đai xương đòn số 8) | Chất liệu vải cotton, khóa các số. | [5 empty] | cái | 2
36 |  | Đầu col Xanh | [6 empty] | cái | 1000
37 |  | Đầu col vàng | [6 empty] | cái | 2000
38 |  | Đầu huyết áp (bo huyết áp có khóa) | Có van xả khí xoắn. Dùng thay thế trong bộ huyết áp kế | [5 empty] | Cái | 7
39 |  | Đè lưỡi gỗ | Kích thước ≥: 150mm x 20mm x 2mm; tiệt trùng. | [5 empty] | Cái | 1950
40 |  | Gạc y tế | 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng | [5 empty] | Gói | 1530
41 |  | Gạc y tế | 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | [5 empty] | Miếng | 100
42 |  | Găng tay vô khuẩn | Có phủ bột chống dính; các cỡ | [5 empty] | Đôi | 5000
43 |  | Găng tay y tế | Các cỡ( XS, S, M, L,XL); Có bột, không tiệt trùng; Chiều dài găng ≥ 240mm. | [5 empty] | Đôi | 91150
44 |  | Găng tay Y tế (Không bột) | [6 empty] | Cặp | 2000
45 |  | Giấy điện tim 3 kênh 60x30 | 60mm x 30m | [5 empty] | Cuộn | 290
46 |  | Giấy in nhiệt 57mm | 57mm. | [5 empty] | Cuộn | 100
47 |  | Giấy in nhiệt siêu âm (type 1 USP-110S) kích thước 110mmx20m | [6 empty] | Cuộn | 200
48 |  | Hộp hủy kim an toàn | 1,5 lít. | [5 empty] | Cái | 127
49 |  | Huyết áp kế nhi | Máy đo huyết áp loại cơ học. | [5 empty] | Bộ | 2
50 |  | Huyết áp kế tự động | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). Độ chính xác: ± 3mmHg có hệ thống bơm khí. | [5 empty] | Cái | 2
51 |  | Huyết áp người lớn + ống nghe | Huyết áp kế người lớn (500-V ) + ống nghe | [5 empty] | Bộ | 36
52 |  | Huyết áp người lớn (không ống nghe) | Huyết áp người lớn (không ống nghe) | [5 empty] | Cái | 2
53 |  | Kim châm cứu nhiều số | Các loại, các cỡ. Chất liệu inox vô trùng dùng 01 lần. | [5 empty] | Bộ | 157430
54 |  | Kim chích lấy máu các loại | Đầu sắc nhọn tiệt trùng từng cây. | [5 empty] | Cây | 130
55 |  | Kim khâu tam giác các số (8x20) | Kim khâu tam giác các số (8x20) | [5 empty] | Gói | 19
56 |  | Kim luồn 14G | 14G, tiệt trùng. | [5 empty] | Cây | 56
57 |  | Kim luồn tĩnh mạch | 18G; 20G; 22G; 24G, tiệt trùng. | [5 empty] | Cái | 5500
58 |  | Kim tiêm dùng 1 lần các loại các cỡ | Cỡ kim 18G x 1½"; 18G x 5/8", 23G x 1½"; 23G x 5/8", 25G x 1½", 25G x 5/8"; 26G x 1½", 26G x 5/8", tiệt trùng. | [5 empty] | Cái | 14900
59 |  | Khẩu trang phẫu thuật | Khẩu trang 3 lớp đeo tai. | [5 empty] | Cái | 2500
60 |  | Khẩu trang y tế | Khẩu trang 4 lớp tiệt trùng: Kích thước ≥ 90x175mm. | [5 empty] | Cái | 114800
61 |  | Khẩu Trang N95 | [6 empty] | Cái | 100
62 |  | Khóa 3 ngã | Dây nối ≥ 25cm, tiệt trùng. | [5 empty] | cái | 37
63 |  | Lam kính | [6 empty] | cái | 720
64 |  | Lancet | [6 empty] | cái | 350
65 |  | Lọ vô trùng lấy mẫu | Tiệt trùng; Dung tích: 50 ml | [5 empty] | Cái | 1000
66 |  | Lưỡi dao mổ | Kích thước bao gồm các số 10, 11, 12, 15, 20, 21; Chất liệu: Thép không rỉ. | [5 empty] | Cái | 2900
67 |  | Ly giấy | Ly nha | [5 empty] | Cái | 200
68 |  | Mask khí dung người lớn | Size các cỡ M, S, L, XL; Chiều dài ≥ 2m. | [5 empty] | Cái | 357
69 |  | Mask thở oxy có túi size L | Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, túi oxy bag. | [5 empty] | cái | 93
70 |  | Mask thở oxy có túi size XL | Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, túi oxy bag. | [5 empty] | Cái | 23
71 |  | Máy châm cứu 6 giắc | Máy châm cứu 6 giắc | [5 empty] | Cái | 6
72 |  | Máy xông khí dung | Máy xông khí dung | [5 empty] | Cái | 2
73 |  | Miếng dán điện cực máy xung điện | Miếng dán điện cực máy xung điện | [5 empty] | cặp | 26
74 |  | Miếng dán điện cực tim | Miếng dán điện cực tim | [5 empty] | Miếng | 13
75 |  | Nẹp cánh tay (gỗ) bộ 2 cây | Nẹp cánh tay (gỗ) bộ 2 cây | [5 empty] | bộ | 4
76 |  | Nẹp cánh tay (T) size 8 NL | Nẹp cánh tay (T) size 8 NL | [5 empty] | Cái | 2
77 |  | Nẹp cẳng chân (gỗ) bộ 3 cây | Nẹp cẳng chân (gỗ) bộ 3 cây | [5 empty] | bộ | 3
78 |  | Nẹp cẳng tay (gỗ) bộ 2 cây | Nẹp cẳng tay (gỗ) bộ 2 cây | [5 empty] | bộ | 2
79 |  | Nẹp cẳng tay (P) size 6 NL | Dài 18-25cm | [5 empty] | cái | 4
80 |  | Nẹp cẳng tay (T) Size 6NL | Dài 18-25cm | [5 empty] | cái | 3
81 |  | Nẹp cẳng tay (P) size 8 NL | Nẹp cẳng tay (P) size 8 NL | [5 empty] | cái | 2
82 |  | Nẹp cẳng tay (P) size 8 TE | Dài 15cm | [5 empty] | cái | 3
83 |  | Nẹp cẳng tay (T) size 6 TE | Dài 13cm | [5 empty] | cái | 2
84 |  | Nẹp chống xoay - Phải (dài đến đùi) | Nẹp chống xoay - Phải (dài đến đùi) | [5 empty] | cái | 2
85 |  | Nẹp cổ bàn chân size 8 | Nẹp cổ bàn chân size 8 | [5 empty] | cái | 2
86 |  | Nẹp cổ tay (P) size 8 NL | Làm từ vải thun co giãn. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | [5 empty] | cái | 3
87 |  | Nẹp cổ tay (T) size 8 NL | Làm từ vải thun co giãn. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | [5 empty] | cái | 3
88 |  | Nẹp đùi NL (ngắn) size 6 | Chất liệu vải, thanh định vị có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân. | [5 empty] | cái | 8
89 |  | Nhiệt kế y học 42 độ C | Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân. | [5 empty] | cái | 60
90 |  | Nhiệt kế tủ lạnh | [6 empty] | Cái | 4
91 |  | Nút điện tim | [6 empty] | Bộ 6 cái | 2
92 |  | Ống nghe | - Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí. - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn. | [5 empty] | Cái | 7
93 |  | Ống nghiệm EDTA | Kích thước ống ≥ 10x41mm; Dung tích: 0,5ml có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút. | [5 empty] | Ống | 10000
94 |  | Ống nghiệm Heparin | Thể tích: 4 - 5ml. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút. | [5 empty] | Ống | 20000
95 |  | Ống nghiệm trắng có nắp | [6 empty] | Cái | 500
96 |  | ống nghiệm nắp đỏ | [6 empty] | Cái | 100
97 |  | Ống thông dạ dày | Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18; tiệt trùng. | [5 empty] | Sợi | 2
98 |  | Ống thông khí quản số 8 có bóng | Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần số 8. | [5 empty] | Cái | 25
99 |  | Ống thông tiểu | Chiều dài dây 42 cm, số 12-30fr có dung tích bóng là 10-30cc, từ số 06fr – 10fr có dung tích bóng là 3-5cc . Được tiệt trùng. | [5 empty] | Sợi | 64
100 |  | Phim chụp X-Quang 30x40cm | Kích cỡ ≥: 30 x 40 cm; Phim X quang ướt siêu nhạy | [5 empty] | Tấm | 9500
101 |  | Que thử thai | Dùng để định tính phát hiện HCG trong nước tiểu của người. Gồm: 1 que thử + 1 cốc nhựa đựng nước tiểu. | [5 empty] | cái | 8
102 |  | Túi đựng nước tiểu | Tiệt trùng, có vạch chia dung tích, có van xả. Dung tích 2000ml. | [5 empty] | Cái | 91
103 |  | Vòng tránh thai Tcu-380 | Tổng diện tích bề mặt của đồng xấp xỉ 380mm2. | [5 empty] | Cái | 56
II. HÓA CHẤT LẺ:
104 |  | Acid acetic 3-5% | Acid acetic 3-5% | [5 empty] | Lít | 1.5
105 |  | Cồn 70° | 70° | [5 empty] | Lít | 1380
106 |  | Chloramin B | Chloramin B | [5 empty] | Kg | 39
107 |  | Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn TTB y tế | Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. | [5 empty] | Lít | 26
108 |  | Gel điện tim | Gel điện tim ≥250 ml được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại. | [5 empty] | Lít | 80
109 |  | Gel siêu âm | Gel độ nhớt cao. Chỉ dùng ngoài da, không kích ứng, không hại da. | [5 empty] | Lít | 200
110 |  | HIV 1/2 3.0 | Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | [5 empty] | test | 500
111 |  | Lugol 3-5% | Lugol 3-5% | [5 empty] | Lít | 1.5
112 |  | Nước Javel | NaClO 10%±2% | [5 empty] | kg | 690
113 |  | Povidone Iodine (Sát khuẩn vết thương, da và niêm mạc) | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa 7,5% kl/kl povidone iodine (với nồng độ iodine tự do 10%) | [5 empty] | Lít | 29
114 |  | Test nhanh chẩn đoán HBsAg (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Hiệu suất lâm sàng - Độ nhạy tương đối: 100% - Đặc trưng tương đối: 100% - Tổng thể: 100% | [5 empty] | Test | 500
115 |  | Test nhanh HCV | Khay thử định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người | [5 empty] | Test | 500
116 |  | Test phát hiện ma túy 4 trong 1 | Dạng cassette: 4 chân | [5 empty] | Test | 1000
117 |  | Thuốc rửa phim Xquang | Bộ Hóa chất rửa phim XQuang | [5 empty] | Bộ | 33
118 |  | Test nhanh chẩn đoán Anti HBs (mẫu huyết thanh/ huyết tương) | Test nhanh dạng thanh giấy, phát hiện kháng thể kháng HBs( kháng nguyên bề mặt của HBV) trong huyết thanh, huyết tương người. | [5 empty] | Test | 400
119 |  | Test nhanh Dengu IgM/IgG | Hiệu suất lâm sàng - Độ nhạy tương đối: 95.6% - Đặt trưng tương đối: 95.5% - Tổng thể: 95.6% | [5 empty] | Test | 500
120 |  | Test nhanh Dengu NS1Ag | Hiệu suất lâm sàng - Độ nhạy tương đối: 95.6% - Đặt trưng tương đối: 95.5% - Tổng thể: 95.6% | [5 empty] | Test | 500
121 |  | Test nhanh Troponin I | Dạng cassette | [5 empty] | Test | 100
122 |  | Test nhanh H.pylori | Test nhanh dạng card 1 lổ phát hiện kháng thể H.Pylori trong huyết thanh | [5 empty] | Test | 30
123 |  | Benzocaine | [6 empty] | Lọ 20g | 2
124 |  | Anti A | Dung dịch loãng | [5 empty] | ml | 50
125 |  | Anti B | Dung dịch loãng | [5 empty] | ml | 50
126 |  | Anti AB | Dung dịch loãng | [5 empty] | ml | 50
127 |  | Test hóa học | Test hóa học kiểm tra chất lượng hoạt động máy | [5 empty] | Hộp | 2
128 |  | Băng chỉ thị hóa học | Kiểm tra chất lượng bộ dụng cụ khi hấp | [5 empty] | Cuộn | 5
129 |  | Sáp Parafin | Máy parafin | [5 empty] | kg | 10
130 |  | Dầu Glycerin | Máy parafin | [5 empty] | lít | 20
III. THIẾT BỊ THEO MÁY
131 |  | Que thử nước tiểu 11 thông số | Dùng cho máy phân tich nước tiểu. Có cam kết đặt máy Phân tích nước tiểu và dung dịch rửa máy | [5 empty] | Que | 2000
132 |  | Que + kim thử đường huyết | Dùng để kiểm tra nhanh chỉ số đường huyết trong máu, tương thích với máy xét nghiệm đường huyết được nhà thầu cho mượn nếu trúng thầu. | [5 empty] | Bộ | 7900
IV. HÓA CHẤT THEO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG
133 |  | Định lượng Glucose | Hoá chất dùng cho xét định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 1 ~ 600 mg/dL. Phương pháp PROD/POD, bước sóng 570/700nm. Thành phần: N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5- dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS); Pyranose oxidase (PROD), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA). Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 20000
134 |  | Định lượng Creatinin | Hoá chất dùng cho xét định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 0.1 ~ 100 mg/dL (8.84 ~ 8840 µmol/L). Phương pháp SOD/POD, bước sóng 546/800nm. Thành phần: Creatinase, Sarcosine oxidase, (SROD)Nethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilie sodium salt (TOOS); Creatininase (CRN), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA) . Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
135 |  | Định lượng Acid Uric | Hoá chất dùng cho xét định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 0.1 ~ 100 mg/dL.(5.950 ~ 5950 µmol/L). Phương pháp Uricase/POD, bước sóng 600/800nm. Thành phần: N-(2—hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethylanilin sodium (HDAOS); Ascorbate oxidase (AOD) Peroxidase; Uricase; Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine (4-AA). Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 5000
136 |  | Định lượng Urê | Hoá chất dùng cho xét định lượng Urea Nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 1 ~ 200 mg/dL. (0.4 ~ 71.42 mmol/L). Phương pháp Urease/GLDH, bước sóng 340/405nm. Thành phần: Glutamate dehydrogenase (GLDH) α-Ketoglutaric acid (α-KG); β-Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced form) sodium (β- NADPH); Urease; α-Ketoglutaric acid (α-KG). Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
137 |  | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hoá chất dùng cho xét định lượng Total Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo 3 ~ 800 mg/dL (0.08 ~ 20.72 mmol/L). Phương pháp CHO/POD, bước sóng 600/800nm. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
138 |  | Định lượng Triglycerid | Hoá chất dùng cho xét định lượng Total Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo 10 ~ 1000 mg/dL. (0.11 ~ 11.3 mmol/L). Phương phápGK/GPO/POD, bước sóng 546/800nm. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
139 |  | Định lượng LDL - C | Hoá chất dùng cho xét định lượng LDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 5 ~ 600 mg/dL. (0.13 ~ 15.6 mmol/L). Phương pháp Inhibition/Direct, bước sóng 600/800nm.Thành phần: ADPS; Ascorbate Oxidase; Peroxidase.; CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A). Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
140 |  | Định lượng HDL - C | Hoá chất dùng cho xét định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người, Sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 5 ~ 120 mg/dL. (0.13 ~ 3.11 mmol/L). Phương pháp Inhibition/Direct, bước sóng 600/800nm. Thành phần: ADPS; ascorbate oxidase, H3PO4.; CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A), sodium azide . Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 10000
141 |  | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hoá chất dùng cho xét định lượng ALT trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 3 -1000 U/L. Phương pháp JSCC, bước sóng 340/600nm. Thành phần: L-alanine; NADH; LDH, L-alanine; α-ketoglutaric acid. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485. | [5 empty] | Test | 9000
142 |  | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hoá chất dùng cho xét định lượng AST trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 5 -1000 U/L. Phương pháp JSCC, bước sóng 340/600nm. Thành phần: L-Aspartic acid; NADH; malate dehydrogenase (MDH), L-Aspartic acid; α-ketoglutaric acid . Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 9000
143 |  | Đo hoạt độ GGT | Hoá chất dùng cho xét định lượng γ-glutamyltranspeptidase trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 1 ~ 1500 U/L. Phương pháp IFCC, bước sóng 405/505nm. Thành phần: Glycylglycine (Gly-Gly); L-γ-glutamyl -3-carboxy -4-nitroanilide mono-ammonium. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 9000
144 |  | Định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hóa. Phương pháp xét nghiệm đo màu Arsenazo III. Dải đo 0,23-13,8mg/dL (CA270, CA-400), 0,23-18mg/dl (CA 800). Thành phần Arsenazo III 200 μmol/L, MES pH 6.5 mmol/L. Sau khi mở, hóa chất ổn định 55 ngày trên máy. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống máy Furuno CA. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485. | [5 empty] | Test | 1000
145 |  | Định lượng Albumin | Hoá chất dùng cho xét định lượng ALP trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo 0.1-7.0 g/dL. Phương pháp Bromocresol Green, bước sóng 660/700nm. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 300
146 |  | Định lượng Protein toàn phần | Hoá chất dùng cho xét định lượng Total Protein trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo 0.1 ~ 15.0 g/dL (1 ~ 150 g/dL). Phương pháp CuSO4, bước sóng 546/700nm. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 300
147 |  | Đo hoạt độ Amylase | Hoá chất dùng cho xét định lượng alpha -Amylase trong huyết thanh, huyết tương, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 2 ~ 2000 U/L. Phương pháp G7CNP IFCC, bước sóng 405/660nm. Thành phần: α-glucosidase; ethylidene-4-nitrophenol-G7 (maltoheptaose) ethylidene-G7 (maltoheptaose)-PN}. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 200
148 |  | Định lượng HbA1c | Hoá chất dùng cho xét định lượng Hemoglobin A1c trong máu người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 3 - 15%. Phương pháp Latex Immunoturbidimetric, bước sóng 660/800nm. Thành phần: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibodysensitized latex; Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody label-goat anti-mouse IgG polyclonal antibody. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 1500
149 |  | Định lượng Bilirubin toàn phần | Hoá chất dùng cho xét định lượng Total Billirubin trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo 0 ~ 30 mg/dL. (0 ~ 513 μmol/L). Phương pháp Enzymatic , bước sóng 450/600nm. Thành phần: Disodiumphosphatate Andhydrous buffer (pH 2,9) 6,5mmol/l, Sodium dihyrogenphosphate Anhydrous 100mmol/l. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 1000
150 |  | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Hoá chất dùng cho xét định lượng Direct Billirubin trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo <25mg/dL. Phương pháp Enzymatic, bước sóng 450/600nm. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 1000
151 |  | CK | Hoá chất dùng cho xét định lượng Creatine Kinase trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 10 -2000 U/L. Phương pháp IFCC, bước sóng 340/405nm. Thành phần: Imidazsole; adenosine-di-phosphate(ADP) D-Glucose, Hexokinase (HK); nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); Phosphocreatine. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 500
152 |  | CK-MB | Hoá chất dùng cho xét định lượng Creatine Kinase Isozyme trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 1 -2000 U/L. Phương pháp IFCC, bước sóng 340/405nm. Thành phần: Hexokinase; Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); CK-MM antibody; Creatine phosphate . Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 500
153 |  | CRP | Hoá chất dùng cho xét định lượng C-reactive protein trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 0.01-32mg/dL. Phương pháp Latex turbidity, bước sóng 570/800nm. Thành phần: Saline Buffer; anti-human CRP rabbit antibodysensitized latex. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Furuno CA-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | Test | 1000
154 |  | HALOGEN LAMP | Bóng đèn halogen dùng trong máy phân tích sinh hoá. 13 bước sóng, điện áp +12VDC, công suất 20W. Bóng đèn tương thích với hệ thống phân tích sinh hoá Furuno CA. | [5 empty] | cái | 5
155 |  | CUVETTE (RESIN) (9 pcs x 17 units) | Cuvet phản ứng sử dụng trong máy phân tích sinh hoá Furuno CA, chất liệu nhựa, thể tích đo 50-250uL, kích thước 5 x 7 x 31.2mm, chiều cao xuyên sáng 5mm | [5 empty] | Bộ | 2
156 |  | WASH SOLUTION NO.3 | Hoá chất rửa có tính acid làm sạch cuvet trong hệ thống phân tích sinh hoá lâm sàng. Bảo quản ở nhiệt độ 5-35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp. Hoá chất chưa mở nắp sử dụng tới ngày hết hạn trên hộp, sau khi mở nắp sử dụng trong vòng 6 tháng . Hoá chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch tương thích với hệ thống phân tích sinh hoá Furuno CA và các hệ thống phân tích sinh hoá khác. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | [5 empty] | lọ/hộp | 12
157 |  | WASH SOLUTION NO.9 | Hoá chất rửa có tính kiềm làm sạch cuvet trong hệ thống phân tích sinh hoá lâm sàng. Bảo quản ở nhiệt độ 5-35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp. Hoá chất chưa mở nắp sử dụng tới ngày hết hạn trên hộp, sau khi mở nắp sử dụng trong vòng 6 tháng. Hoá chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch tương thích với hệ thống phân tích sinh hoá Furuno CA và các hệ thống phân tích sinh hoá khác. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | [5 empty] | lọ/hộp | 12
158 |  | Multi Cal | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | lọ | 15
159 |  | QC Level 1 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 15
160 |  | QC Level 2 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 15
161 |  | Lipids Cal | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất béo HDL, LDL, TC, TG, dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
162 |  | Lipids Con | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất béo HDL, LDL, TC, TG, dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
163 |  | CRP cal | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu bằng phương pháp miễn dịch dạng lỏng, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
164 |  | CRP con | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu bằng phương pháp miễn dịch dạng lỏng, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
165 |  | T/ DBil cal | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng bilirubin trực tiếp và gián tiếp trong máu bằng phương pháp sinh hoá. dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
166 |  | HbA1c cal | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu bằng phương pháp miễn dịch. dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản.. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12
167 |  | HbA1c con | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu bằng phương pháp miễn dịch. dạng đông khô, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tiêu chuẩn ISO 13485 | [5 empty] | hộp | 12